安防监控工程竣工验收报告★免费下载★专业监控资料

———————————————————————————————— 作者：

———————————————————————————————— 日期：

安防监控工程竣工验收报告

岳麓区地税局

视频监控系统工程验收报告

系统（工程）名称：　　　岳麓区地税局视频监控系统工程

建设（使用）单位：　　　　　岳麓区地税局

设  计、施  工单位：　        湖南网威科技有限公司

验      收      日    期：                2010      年    12    月        日

表1  施工质量抽查验收

| 项 目 | 要 求 | 方 法 | 检 查 结 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 1 安装位置（方向） | 合理，有效 | 现场抽查观察 |  |  |  |
| 2 安装质量（工艺） | 牢固、整洁、美观、规范 | 现场抽查观察 |  |  |  |
| 3 线缆连接 | 视频电缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开，走向顺直，无扭绞 | 复核、抽查或对照图纸资料 |  |  |  |
| 4 通电 | 工作正常 | 现场通电检查 |  |  |  |
| 5 操作台、机架 | 安装平稳、合理 | 现场观察体会 |  |  |  |
| 6 控制设备安装 | 操作方便、安全 | 现场观察体会 |  |  |  |
| 7 开关、按钮 | 灵活、安全 | 现场观察询问 |  |  |  |
| 8机架电缆线扎及标识 | 整齐，有明显编号、标识 | 现场观察 |  |  |  |
| 9电源引入线缆标识 | 引入线端标识明显、牢靠 | 现场观察 |  |  |  |
| 10明敷管线 | 牢固美观、与室内装饰协调，抗干扰 | 现场观察 |  |  |  |
| 11接线盒、线缆接头 | 垂直与水平交叉处有分线盒，线缆安装固定、规范 | 现场观察 |  |  |  |

表2        技术验收

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 1* | 系统主要技术性能 |  |  |  |
| 2 | 设备配置 |  |  |  |
| 3 | 主要技防产品，设备的品牌、数量、质量 |  |  |  |
| 4 | 供电 |  |  |  |
| 5 | 重要防护目标的安全防范效果 |  |  |  |
| 6 | 系统集成功能 |  |  |  |
| 7 | 误、漏报警，防护范围与防拆保护抽查 |  |  |  |
| 8* | 系统布、撤防，报警显示 |  |  |  |
| 10 | 紧急报警响应时间 |  |  |  |
| 11 | 主要技术指标 |  |  |  |
| 12* | 监视与回放图像质量 |  |  |  |
| 13 | 操作与控制 |  |  |  |
| 14 | 字符标识 |  |  |  |
| 15 | 电梯厢摄像机 |  |  |  |
| 16 | 系统功能与信息存储 |  |  |  |
| 17 | 控制与报警 |  |  |  |
| 18 | 数据显示 |  |  |  |
| 19 | 即时报警 |  |  |  |
| 20 | 紧急报警装置 |  |  |  |
| 21 | 电视监控 |  |  |  |

表3工程设备材料数量验收

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 安装数量 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20米红外枪机 | SSC-5030HN | 个 | 18 |  |
| 2 | 50米红外枪机 | SSC-5050HN | 个 | 11 |  |
| 3 | 室内球机 | SSD-2000PD | 个 | 9 |  |
| 4 | 室外球机 | SSC-109IR | 个 | 14 |  |
| 5 | 车牌专用摄像机 | SSC4522HN | 个 | 1 |  |
| 6 | 半球机 | SSC-162CH | 个 | 4 |  |
| 7 | 摄像机支架 |  | 个 | 52 |  |
| 8 | 摄像机电源 |  | 个 | 74 |  |
| 9 | 视频矩阵 | 56进8出 | 台 | 1 |  |
| 10 | 3D键盘 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 视频光端机 | 16路 | 台 | 3 |  |
| 12 | 视频光端机 | 8路 | 台 | 1 |  |
| 13 | 视频分配器 | 16进32出 | 台 | 5 |  |
| 14 | 防雷集线器 | 1进4出 | 个 | 2 |  |
| 15 | 视频抗干扰器 |  | 对 | 2 |  |
| 16 | 三合一防雷器 |  | 个 | 12 |  |
| 17 | 硬盘录像机 | 16路 | 台 | 4 |  |
| 18 | 监控硬盘 | 1T | 块 | 16 |  |
| 19 | 控制台 | 4联 | 个 | 1 |  |
| 20 | 显示器 | 长城19寸 | 台 | 4 |  |
| 21 | 电视墙 | 7位 | 个 | 1 |  |
| 22 | 监视器 | 19寸 | 台 | 6 |  |
| 23 | 电视机 | 海尔42寸 | 台 | 1 |  |
| 24 | PC机 |  | 台 | 3 |  |
| 25 | 视频服务器 | iDS-6100HF B/B | 台 | 7 |  |
| 26 | 视频分析软件 |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 防盗报警主机 |  | 台 | 1 |  |
| 28 | 双感探测器 |  | 个 | 2 |  |
| 29 | 门磁 |  | 个 | 2 |  |
| 30 | 警号 |  | 个 | 3 |  |
| 31 | 巡更棒 |  | 个 | 4 |  |
| 32 | 电子巡更软件 |  | 套 | 1 |  |
| 33 | 防水卡 |  | 个 | 50 |  |
| 34 | 立杆 |  | 根 | 9 |  |
| 35 | 视频线 | SYV75-5 | 米 | 6400 |  |
| 36 | 电梯专用线 | SYV75-7 | 米 | 200 |  |
| 37 | 电源/控制线 | RVV2X1.0 | 米 | 4400 |  |
| 38 | 报警线 | RVV4X0.5 | 米 | 200 |  |
| 39 | 总电源线 | RVV3X2.5 | 米 | 600 |  |
| 40 | 室外光纤 | 6芯单模 | 米 | 200 |  |
| 41 | 室外光纤 | 4芯单模 | 米 | 400 |  |
| 42 | 网线 | 超5类 | 米 | 305 |  |
| 43 | 网络交换机 | 16口 | 个 | 1 |  |
| 44 | 光纤终端盒 |  | 个 | 6 |  |
| 45 | 电脑桌 | 定做 | 张 | 1 |  |
| 46 | BNC头 |  | 个 | 530 |  |
| 47 | PVC管 | Φ40mm | 米 | 1021 |  |
| 48 | PVC管直接 | Φ40mm | 个 | 305 |  |
| 49 | PVC管三通 | Φ40mm | 个 | 80 |  |
| 50 | PVC管弯头 | Φ40mm | 个 | 30 |  |
| 51 | 管卡 | Φ40mm | 个 | 300 |  |
| 52 | PVC管 | Φ20mm | 米 | 1050 |  |
| 53 | PVC管直接 | Φ20mm | 个 | 300 |  |
| 54 | PVC管三通 | Φ20mm | 个 | 50 |  |
| 55 | 管卡 | Φ20mm | 个 | 200 |  |
| 56 | Pvc胶水 |  | 瓶 | 2 |  |
| 57 | 扎带 | 15cm | 包 | 10 |  |
| 58 | 电工胶带 |  | 卷 | 25 |  |
| 59 | 透明胶带 |  | 卷 | 2 |  |
| 60 | 玻璃胶 |  | 支 | 5 |  |
| 61 | 金属软管 | Φ50mm | 箱 | 3 |  |
| 62 | 金属软管 | Φ25mm | 箱 | 4 |  |
| 63 | 室内机柜 | 500mm*600mm | 个 | 3 |  |
| 64 | 空气开关 |  | 个 | 25 |  |
| 65 | 开关盒 |  | 个 | 11 |  |
| 66 | 插板 |  | 个 | 11 |  |
| 67 | 光纤熔接 |  | 点 | 13 |  |
| 68 | 土建材料 |  | 批 | 1 |  |
| 69 | 地面安装静电地板 |  | ㎡ | 26.8 |  |
| 70 | 墙面天棚铲888 |  | ㎡ | 321.25 |  |
| 71 | 机械钻空调洞及洞补灰 |  | 个 | 2 |  |
| 72 | UPS主机 | UHA1R-0050L | 台 | 1 |  |
| 73 | 阀控铅酸蓄电池 | 12V24AH | 个 | 16 |  |
| 74 | 8节电池柜 | 定制 | 个 | 1 |  |

表4　验收结论汇总

| 施工验收结论 |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 技术验收结论 |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 工程设备材料数量验收结论 |  | 验收人签名： 年 月 日 |
| 验收结论 | 验收单位 签章 |  |
| 验收小组领导签名： 年 月 日 |  |  |