智能化施工设备在建筑工程中的应用与发展

摘要：文章先阐述了智能化建筑的系统类型，包括通信系统、信息系统及自动化系统，分析了这些智能化施工设备如何协同工作来提高施工效率和质量。智能化技术在建筑工程中的应用情况，如自动化施工、智能监测、BIM技术以及无人机监测等，展示了该技术如何优化工程和降低成本。随着科技的飞速发展，智能化施工设备已成为推动建筑行业转型升级的重要力量。探讨智能化施工设备在建筑工程中的应用，以期为行业从业者提供有益的参考和启示。

关键词：智能化施工设备；建筑工程；应用

引言

建筑行业正处于一场技术革命的边缘。随着人工智能、物联网和机器人技术的进步，传统的施工方法正在迅速向智能化转型。智能化施工设备不仅能够提升施工效率与质量，还为绿色环保和可持续发展提供了全新的可能性。同时，这些先进的技术还能为企业创造更高的附加价值，在竞争日益激烈的市场中占据优势。传统施工方式通常受到人力资源有限、人为误差较多以及施工周期长等因素的影响。而智能化施工设备通过精准的数据处理与自动化操作，大幅减少了人为失误的可能性，显著提高了工作效率和工程精度[1]。此外，还能优化资源利用，减少浪费，从而更贴合绿色建筑的理念。对于建筑企业而言，采用智能化设备不仅是顺应时代潮流的需要，更是提升品牌价值和核心竞争力的重要途径。

一、智能化建筑的系统类型

1、通信系统

通信系统是智能建筑实现设备有效互通的基础。目前的通信方式有无线传感器网络(WSN)、5G通信、边缘计算等，对于施工区域的温湿度、光照度或者振动等，无线传感器能够实时采集并将数据传递，方便提前了解异常情况并进行处理；通过5G网络传输进行高清视频监控，5G信号能够方便管理人员远程对施工状态进行检查，节省了人力巡查成本，提升了管理效能。通信系统能够将所有信息处理完成后，在最短时间内准确传输至相应平台，从而进行后续的分析和判断[2]。

2、信息系统

信息系统是智能化建筑的“大脑”，主要作用是从收集数据、分析数据、储存数据到呈现实时数据，最终使其转化为对现场施工过程有用的指导信息，信息系统是建筑施工信息技术常见的产品，包括BIM系统、数据分析云服务、云计算等工具。建筑工程项目管理人员可通过BIM模型，将建筑的设计文件、施工图纸、材料清单、施工计划、图纸信息等归整在一个三维建模系统中，各专业的人员都可以上系统，了解设计人员、工程人员和施工单位施工所需的参考信息，进行高效的数据统计处理和优化设计，方便快捷地相互沟通，合理规划项目。结合大数据分析功能，分析过去的历史大数据，可以预测出现的问题，提前预估问题解决措施，从而避免影响工期、产生资金损失等情况出现[2]。

3、自动化系统

智能化的自动化系统是指智能化建筑的实际操作水平，智能化自动化涉及到从施工过程中机械的操作、原材料的运输等都需要利用人工智能进行嵌入操作，达到了精准自动运行的目的，例如，无人挖掘机、混凝土3D打印装置以及自动式塔吊已经成为很多智能化施工的标配系统，自动化装置在遇到复杂的环境时可以自己完成操作流程，不仅节省了大量的人力，还有效保证施工操作的安全效率。再加上GPS定位系统以及视觉识别系统，自动化装置还可以自行在一些特殊的环境中工作，这样就将施工的工作范围进一步扩大。

二、智能化技术在建筑工程中的施工过程

1、做好施工前的准备

施工过程中所用的智能化设备对于整个建筑过程具有很大的影响，在工程施工之前、施工之中以及施工结束之后的维护工作中都会用到智能化设备。工作人员配备最新的传感器、数据分析软件或者自动化控制系统对整个施工过程进行远程监控与指挥，施工过程首先是对施工中可能遇到的问题进行处理，但是传统的施工测量过程往往会产生一些偏差和错误，而像这种智能化设备也能够利用一些手段对施工现场中的场地进行更准确和可靠的相关数据的收集，例如全站仪和三维激光扫描仪，使整个设计方案能够更加精确可靠的完成。在施工之前只需要收集到场地数据，就能够将坐标位置以及场地高度等数据，之后将相应的数据集成并绘制出整个施工现场平面图。若要对一些施工现场进行前期勘测，则可以通过三维激光扫描仪在很短的时间内将施工范围大面积的信息扫描出来，并在对施工现场的信息扫描之后借助三维立体信息能够对一些可能存在安全隐患的因素提前预判，就能保证整个施工现场的安全平稳。在建设场地之后借助BIM对整个建筑模型进行相应的测试与模拟工作，根据模拟效果就可以优化方案，可减少现场变更[3]。

2、做好系统间的处理工作

物联网技术可使设备与设备相连接，使用传感器及通信单元采集、传输数据。比如在对工地所用的各种机械设备安装传感器，采集它们在运转时的状态及工作环境状况，再通过物联网平台收集汇总，可远处监控机械设备，发现其出现的问题。另外利用物联网技术对物料实现追踪，通过RFID识别技术实时记录物料所在位置、状态等信息，避免物料丢失及物料的被错用，提高施工效率。自动化控制在建筑工程中已被广泛使用，利用多种传感器与执行器对施工过程进行自动化控制，使混凝土泵车能够通过自动化控制而精确布料。智能化技术对数据分析，可为项目管理人员提供准确、合理的决策依据。此外，该技术还能分析天气，对施工进度产生作用，以便早做安排，及时调整施工进度，对比不同施工方案数据，最终选择最优的施工方案，提高施工效率及施工质量。

3、做好传感器安装工作

传感器作为智能化施工设备的重要组成部分，其安装工作直接关系到整个系统的稳定性和准确性。传感器的选择需根据具体的施工需求和应用场景来确定。常见的传感器类型包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器、振动传感器等。在选择传感器时，应考虑其测量范围、精度、响应时间和稳定性等因素。在混凝土浇筑过程中，温度传感器用于监测混凝土内部的温度变化，以防止温差过大导致裂缝。振动传感器则用于监测大型机械设备的运行状态，确保其平稳运行。传感器的安装通常涉及固定、连接和校准三个步骤。首先，固定传感器时需确保其稳固且不受外界干扰。例如，温度传感器应安装在混凝土浇筑区域的中心位置，以获取最准确的温度数据。其次，传感器需与数据采集系统进行连接，常用的连接方式有有线连接和无线连接。有线连接适用于距离较近的情况，而无线连接则更适合长距离或移动设备的监测。

4、合理搭配线路布置

智能化的施工设备中的传感器安装质量也是智能化施工的重要体现，传感器的选择直接决定施工的稳定性，也影响智能化施工设备的精准度。常用的传感器主要有温度传感器、湿度传感器、压力传感器、振动传感器。不同的传感器在选择时应当依据实际施工的种类以及施工的地点而定，例如温度传感器和湿度传感器常在混凝土浇筑过程中使用，用于测定混凝土内部温度，防止因温差过大出现裂缝。振动传感器用于大型机械设备的监测，促使大型机械设备稳定运行。安装传感器的方法一般分为三步进行，首先需要确保传感器安装的固定，传感器要固定在受外界干扰较少的位置，而将温度传感器安装在混凝土浇筑的位置中，使监测的温度更精确；其次就是将传感器和数据采集系统相连接，根据现场需要选择合适的连接线，有线连接适合较短的距离，而无线连接适合监测更远的距离或者移动设备。

三、智能化技术在建筑工程施工中的应用

1、自动化施工

线路合理布置是保证智能化施工装备顺利运作的要素之一。线路布局要合理，能降低设备的失衡问题和不稳定问题，使设备使用更长的时间，成本更低，满足保证安全性和稳定的生产条件。线路一般应采用“之”字形或者环形敷设，最简单化，路径长度最短、转弯最少，不交叉、不相互缠绕。这种铺设方法的好处是既减少线路出故障的概率，也方便日后对其进行维修处理。电缆均要在相关标准和要求范围内进行安装，杜绝电线的漏电、短路等现象产生。线路敷设采用电缆种类和规格应依据相应设备的功率大小和电流大小以及使用环境来确定。例如一些大功率的设备采用耐热性好、耐磨程度高的电缆，而低功率设备则可以用普通电缆。敷设方式应依据现场的环境、电缆的走向、电缆的长度和弯曲半径来确定铺设的长度，注意尽量要采用直线进行敷设，保护电缆采用电缆桥架或电缆槽，以防电缆在敷设的过程中出现外部物理冲击。电缆接头应用防水接头，做好接头的绝缘处理。此外，电缆接头部位使用电缆防水接头，避免人员不慎接触发生电击，危害人身安全。不同类型的线路在进行线缆的敷设时应避免有交叉的现象。信号线和电源线在敷设过程中应尽量分路径并行，相互之间可以不用保持一定的距离，尽量保持50cm以上，可以避免相交互绞。当信号线和电源线两种线缆交叉相互无法分开敷设时，应采用屏蔽线缆，信号线和电源线在一些特殊的位置上可以加装隔离装置，以尽量避免信号线的相互干扰。

2、智能监测

在结构受力节点等位置安装应变片、加速度计等传感器，实现实时结构的应力、应变、振动等信息监测。传感器监测的数据传输到监测中心，通过大数据和人工智能算法对结构进行监测和预测，当结构监测参数突变，迅速发出警报以提醒相关施工人员采取对应措施，避免结构安全事故的发生。施工场域环境中存在很多对施工人员健康、周边居民生活环境有影响的环境污染物如噪声、粉尘、有害气体等，可以通过在施工场区及周边设置空气质量传感器、噪声传感器等智能环境监控装置，及时对施工场域的环境数据进行监控，当污染物超标时，迅速启动降尘设备、降噪设施，提醒相关工作人员做出措施处理，改善施工场域环境。

3、BIM技术

在设计阶段，BIM技术打破了传统二维设计所无法兼顾的局限性，以三维数字化模型作为载体，将建筑工程项目的各类信息进行整合，包括建筑构件大小、材料、空间位置等等。设计师可根据BIM模型进行可视化设计，直观的表达建筑的外观与内部布局，提前发现设计中存在的问题，例如空间冲撞、管线碰撞，并及时地优化调整。进入到施工阶段，BIM技术的应用更是发挥了重要的作用。施工人员可利用BIM模型进行施工模拟，提前预估施工流程、有效控制施工进度。模拟不同施工方案中的施工过程，分析不同方案的优缺点，选择最优的施工方案。进入到项目运营维护阶段，BIM模型作为建筑项目的数字化资产，为运营维护人员提供的是全面的、准确的信息，运营维护人员可通过BIM模型快速定位建筑设备的位置、了解设备参数、运行状态，制定科学的、合理的维护计划。

4、无人机监测

利用无人机及时且真实地测绘现场周边地形地貌，搭载了高精度测绘相机和激光雷达的无人机，在地面进行低空飞行扫描，获取较大范围的高分辨率地形图像以及三维点云数据，再借助专业测绘软件对上述数据进行处理，就可以生成高精度的数字地形图、三维地形模型等基础数据，为建筑工程的规划设计及场地土方的计算工作提供一定的参考依据。而且这种无人机测绘作业相比传统的地面测绘作业具有较快的速度，较高的精度，较低的成本等优点，更适合于在地形复杂、交通不便、规模较大的区域进行航飞作业。通过分析、比较不同时期航拍影像，施工管理人员还能直观地了解到工程进展的情况，例如建筑物的建设进度，场地平整的情况等；另外，通过图像识别以及人工智能算法，也能对施工现场施工活动的数目与施工人员数量等进行统计与识别，如施工机械、施工人员，进一步为施工过程的监控、指导提供更多的信息，有助于管理。

- 结束语

智能化施工设备在建筑工程中的应用与发展具有重要的作用。只有不断引入和应用新技术、新工艺和新设备，可以进一步提高施工效率和质量，降低安全风险和成本投入。

参考文献

[1]马有新.智能化建筑工程施工管理技术研究与应用——评《建筑智能化工程施工组织与管理》[J].应用化工, 2024, 53(7):I0008-I0008.

[2]常征.建筑工程中施工技术的创新与工艺应用[J].中国厨卫, 2022(4):91-93.

[3]王云松.智能化施工技术在装配式建筑工程施工管理中的运用[J].户外装备, 2023(2):151-153.